# Часть I. Основы физических процессов в ядерных реакторах

# Глава 1.Основы ядерной и нейтронной физики

## Основы ядерной физики.

### 1.1.1. Строение атома.

Атом – это мельчайшая частица химического элемента. От строения атома зависят химические свойства элемента, в частности – его способность соединяться с атомами других элементов с образованием молекул сложных веществ.

Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него по определенным орбитам электронов. Атомное ядро несет на себе электрический заряд q=Ze, где Z – порядковый номер элемента в таблице Менделеева, а e – так называемый элементарный электрический заряд, который невозможно разделить на части:  е = 1,6 · 10-19 Кл (кулона). Заряд элементарной частицы электрона равен –е, а число электронов на орбитах атома равно Z, так что их суммарный заряд qе= – Ze по абсолютной величине равен заряду ядра, но противоположен по знаку, поэтому атом в целом электрически нейтрален.

Размеры атомов всех элементов примерно одинаковы, и их радиусы составляют примерно величину ≈ 10-8 см.

### 1.1.2. Строение и свойства атомного ядра

Атомное ядро – центральная часть атома, в которой сосредоточена почти вся его масса. Атомное ядро состоит из элементарных частиц – нуклонов, которые имеют две разновидности, называемые протонами (p) и нейтронами (n). Все основные характеристики протонов и нейтронов – размеры, массы и другие – практически одинаковы, и их главное различие заключается в электрическом заряде: заряд протона равен   +е, а заряд нейтрона равен нулю, т.е. нейтрон электрически нейтрален.

Различные атомные ядра содержат в себе различные количества нуклонов каждого сорта. Число протонов в ядре Z совпадает с порядковым номером химического элемента и определяет электрический заряд ядра (см. выше). Число нейтронов N не влияет на заряд ядра, а, следовательно – и на принадлежность атома тому или иному элементу. Поэтому ядра атомов одного элемента имеют одинаковые Z, но могут иметь различные N. Разновидности одного элемента с разными количествами нейтронов в их ядрах называются изотопами. Поскольку массы протонов и нейтронов почти одинаковы, масса ядра определяется в первом приближении общим числом всех нуклонов  N + Z = А. Поэтому число А называется массовым числом. При обозначении изотопов массовое число указывается сверху слева от символа химического элемента.  Так, например, известны изотопы водорода: обычный водород, ядром которого является одинокий протон – 1Н, тяжелый водород (дейтерий), в ядре которого к протону добавляется один нейтрон – 2Н, и сверхтяжелый водород (тритий) 3Н, ядра которого состоят из одного протона и двух нейтронов. Дейтерий и тритий иногда обозначаются символами D и T соответственно. Изотопы есть у всех элементов, причем в некоторых случаях их число достигает двух-трех десятков. У природного урана (Z = 92) имеются три изотопа: 234U, 235U и 238U, и кроме этого искусственно получают еще несколько изотопов: 232U, 233U, 236U, 239U  и другие. Все изотопы одного элемента обладают одинаковыми химическими свойствами – они вступают в одни и те же химические реакции, образуют одинаковые химические соединения и т.п., но их ядерные свойства могут сильно различаться. Так, например, ядра  235U  делятся медленными нейтронами, а ядра  238U – нет (см. ниже).

Ядра с одинаковым числом всех нуклонов, и, следовательно, с одинаковыми массовыми числами  А,  называются изобарами, т.е. ядрами примерно одинакового веса (от греческого слова барос – вес). Изобарами являются, например, ядра  3Н  и  3Не,  или  58Fe  и  58Ni. Иногда выделяют ядра изотоны, содержащие одинаковые количества нейтронов, и ядра изомеры, о которых подробнее будет рассказано ниже.

Возможность различных комбинаций чисел Z и N приводит к возможности существования громадного количества различных типов ядер. Каждый тип ядер с определенными значениями Z и N  называется нуклидом. В природе существует около 300 различных нуклидов и еще свыше 2000 нуклидов могут быть получены искусственно.

Одноименные электрические заряды протонов отталкиваются друг от друга по законам электростатики, пытаясь разорвать ядро на части. Тем не менее, известно, что ядра многих нуклидов являются чрезвычайно прочными объектами, способными существовать практически вечно без каких бы то ни было изменений. Этот факт говорит о том, что в ядре между нуклонами действуют какие-то мощные силы притяжения, намного превосходящие по величине силы электростатического отталкивания. Эти силы так и называются ядерными силами. Ядерные силы обладают целым рядом специфических свойств, резко отличающих их от всех других сил в природе. С их большой величиной и связаны громадные запасы энергии, заключенные в атомных ядрах.

Размеры атомных ядер чрезвычайно малы – около 10-12 см. Это означает, что ядро в 10 000 раз меньше самого атома. Но именно в этих ядрах  сосредоточены свыше 99,9% массы всего вещества и громадные запасы энергии. Эксперименты показывают, что радиусы всех ядер зависят от числа нуклонов в ядре и выражаются простой формулой:

R=1,4·10 -13A1/3 см.

Масса ядра. В начале отметим, что в ядерной физике принято иметь дело не с массами ядер, а с массами атомов, так как их легче измерять, а в случае необходимости массу ядра можно всегда легко найти, вычтя из массы атома  М  суммарную массу электронов Zme, т.к. масса электрона хорошо известна:   me = 9,108·10-28 г.  Для выражения масс атомов в ядерной физике принята специальная единица, которая называется атомной единицей массы (а.е.м.)и определяется как одна двенадцатая доля массы атома основного изотопа углерода 12С. 1 а.е.м.= 1,66·10-27 кг = 1,66·10-24 г. Выраженная в этих единицах масса атома так и называется атомной массой М.. Единицу атомной массы выбрали специально с таким расчетом, чтобы атомные массы, округленные до целых чисел, совпадали бы с атомными числами, т.е. с числом нуклонов в ядре. Например:

М(1Н) = 1,007825 а.е.м.,

М(238U)=238,05076 а.е.м.

Разность между атомной массой и массовым числом называется избытком или декрементом массы:  δ = М – А. Именно эти величины и приводятся обычно в таблицах, чтобы не загромождать их лишними числами, а, зная декремент, всегда можно найти точное значение массы атома              М = А +δ.

Атомные массы измеряют с помощью особых приборов масс-спектрографов и масс-спектрометров, принцип действия которых основан на отклонении пучков ионов в электрических и магнитных полях: чем тяжелее ион, тем меньше он отклоняется при пролете через такие поля. Поэтому по величине отклонения можно определить массу иона.

На различии масс атомов различных изотопов основаны и разные физические методы их разделения, ибо химические методы разделения веществ для разделения изотопов совершенно непригодны.

Энергия связи ядра. Преодолеть действие ядерных сил можно, введя в ядро достаточное количество энергии. Количество энергии, которое необходимо затратить, чтобы разорвать ядро на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра. Такое же количество энергии выделилось бы при образовании ядра из отдельных нуклонов, уйдя из системы в виде вылетающих гамма-квантов. Аналогично определяется энергия связи любого нуклона или групп нуклонов, например: энергия связи нейтрона в ядре – это энергия, которую необходимо затратить, чтобы вырвать один нейтрон из ядра.

Удельная энергия связи нуклонов в ядре В. Так называется доля полной энергии связи ядра, приходящаяся в среднем на один нуклон в ядре. Из этого определения следует: В = Есв/А. Величина В зависит от числа нуклонов в ядре А (рис. 1): с ростом А значения В сначала резко возрастают, а затем, пройдя плавный максимум, постепенно уменьшаются. При этом у большинства ядер (кроме самых легких) значения В не сильно отличаются от 8 МэВ. Форма кривой удельной энергии связи на рис.1.1 говорит о том, что наиболее крепко связанными являются ядра со средними значениями А. Именно поэтому как процессы деления тяжелых ядер, так и процессы слияния легких ядер, приводящие к образованию ядер со средними массовыми числами, «энергетически выгодны», т.е. сопровождаются выделением огромной энергии. Поэтому на этих процессах основаны два известных способа получения «ядерной» энергии – это деление тяжелых ядер и синтез легких ядер (термоядерный), соответственно.

Дефект массы. Согласно теории относительности, любое изменение энергии системы сопровождается и изменением ее массы: Δ Е =Δ М·с2.  Поскольку при образовании ядра из отдельных нуклонов выделяется энергия связи, то согласно последнему соотношению, такой процесс должен приводить к уменьшению массы системы. Поэтому масса ядра всегда оказывается меньше суммы масс отдельно взятых нуклонов, из которых это ядро состоит:

Δ М = ZMH  + (A – Z)mn – M(A,Z) .

Рис.1.1. Зависимость удельной энергии связи от массового числа нуклида.

Это уменьшение массы при образовании ядра называется дефектом массы (здесь MH  - масса атома водорода,  mn – масса нейтрона,  M(A,Z) – масса атома, о котором идет речь.). Напомним, что хотя в этом выражении фигурируют массы атомов, но атом  (A,Z) содержит ровно столько же электронов, как и Z атомов водорода, поэтому массы электронов сокращаются, и дефект массы фактически выражает разность масс отдельных нуклонов и рассматриваемого ядра.

Из сказанного выше следует, что дефект массы определяет энергию связи ядра:   Есв =Δ М·с2 . Это выражение можно существенно упростить, если с помощью соотношения  Е = М·с2 найти количество энергии, соответствующее одной атомной единице массы:  1а.е.м = 931,5 МэВ. Тогда рассчитав величину  Δ М  в атомных единицах массы, можно легко найти значение энергии связи в МэВ:    Есв(МэВ) = 931,5·Δ М (а.е.м.).

Выражение для дефекта массы можно тоже упростить, выразив все входящие в него массы через соответствующие декременты:   MH = 1 + δ(Н),   mn = 1 + δn,   M(A,Z) = А + δ(A,Z), что после сокращения подобных членов дает:

Δ М = Z δ(Н) + (A – Z) δn – δ(A,Z).

Энергетические состояния ядер. Нуклоны и состоящие из них атомные ядра, как и все другие элементарные частицы, подчиняются законам квантовой механики, которые во многом отличаются от законов классической физики. В частности, энергия в микромире может изменяться лишь определенными порциями (квантами), а не непрерывно, как в классической механике. Соответственно и ядро может находиться лишь в состояниях с определенными значениями энергии, а промежуточные состояния оказываются невозможными. Эти состояния принято обозначать на схемах черточками, которые называются энергетическими уровнями (рис. 1.2). Энергия на таких схемах откладывается снизу вверх. Состояние с наименьшей возможной энергией называется основным, все остальные – возбужденными. Обычно все ядра находятся в своих основных состояниях, но получив достаточную порцию энергии, они могут перейти в одно из возбужденных состояний. Энергия Ei , необходимая для перехода ядра в  i-ое состояние, указывается на схемах уровней рядом с соответствующим уровнем (энергия основного состояния принимается за 0). Оказавшись на i-ом  уровне, ядро может перейти на любой  к-ый  уровень с меньшей энергией. При таком переходе выделяется разность энергий, которую уносит вылетающий из ядра гамма-квант: Еγ = Ei – Ек. После нескольких таких переходов, называемых каскадом, ядро приходит в основное состояние. Время нахождения ядра в возбужденном состоянии, называется временем жизни соответствующего уровня и обозначается буквой τ. У нижних возбужденных уровней значения τ обычно бывают порядка 10-10 – 10-12 с, у верхних – ещё меньше, порядка  10-15 – 10-17 с. Однако, у некоторых ядер встречаются возбужденные уровни с аномально большими временами жизни от нескольких секунд до миллионов лет. Такие долгоживущие уровни называются метастабильными уровнями, а все явление в целом – ядерной изомерией.

Ei                                    Ii

Ek                                   Ik

E3                                  I3

E2                                  I2

E1                                  I1

0                                    I0

##### Рис.1.2. Схема ядерных уровней

Помимо энергии, каждый уровень характеризуется еще целым рядом величин, в том числе моментом количества движения. В квантовой механике моментом количества движения называется величина P=ћ√I(I+1), где I – т.н. квантовое число момента количества движения. Поскольку величина  P  однозначно определяется числом  I, то обычно, говоря о моменте количества движения, только это число и называют. По законам квантовой механики у ядер с четным числом нуклонов значения I могут быть только целыми числами: 0, 1, 2, 3,…., а у ядер с нечетным числом нуклонов – только полуцелыми числами: 1/2, 3/2, 5/2 и т.д. Каждый возбужденный уровень имеет свое значение числа I, определяемое, как правило, опытным путем. Числа I сильно влияют на вероятность переходов ядра между уровнями: чем больше разность значений I между начальным и конечным уровнями Δ I= Ii - Ik,  тем менее вероятен переход.

### 1.1.3. Радиоактивный распад

Стабильные и нестабильные ядра. Ядра некоторых нуклидов способны сохраняться в неизменном виде неопределенно долгое время. Такие ядра называются стабильными. Ядра других нуклидов способны испускать различные частицы, превращаясь при этом в ядра других нуклидов. Такие ядра называются нестабильными или радиоактивными, а процессы их превращения – радиоактивным распадом. Известно несколько видов радиоактивного распада. Три из них были названы первыми тремя буквами греческого алфавита: α, β и γ. Спустя много лет был открыт четвертый вид распада – спонтанное деление ядер. Все эти виды радиоактивного распада имеют различные особенности, но их протекание во времени подчиняется одному закону.

Основной закон радиоактивного распада. Все виды распада протекают спонтанно, т.е. самопроизвольно. Это означает, что применительно к одному ядру невозможно сказать, когда оно распадется – через минуту, через час или через миллион лет. Но когда ядер в образце много, то одни распадаются раньше, другие – позже, и можно установить, как в среднем будет уменьшаться число ядер в образце в результате их распада. Это уменьшение числа ядер описывается формулой:

N(t)=No e-λt ,

которая и выражает собой основной закон радиоактивного распада, которому подчиняются все виды радиоактивных превращений. Здесь No – число ядер в начальный момент времени, N(t) – число ядер, которые останутся к моменту времени t после начала отсчета, а λ – т.н. постоянная (или константа) распада, которая определяет его скорость: чем больше λ, тем быстрее происходит распад.

При радиоактивном распаде нуклидов появляются новые нуклиды, которые часто также являются нестабильными, т.е. также подверженными  радиоактивному распаду. Значит, радиоактивный распад одного типа ядер приводит к накоплению новых, может быть радиоактивных,  ядер. Процесс радиоактивного распада ядер и накопления новых иллюстрирует рис.1.3.

Период полураспада. Это время, в течение которого число ядер в образце в результате распада уменьшается в два раза. Период полураспада связан с константой распада соотношением:

T=ln2λ=0,693λ.

Каждый радионуклид имеет свой период полураспада. У разных нуклидов значения  Т  могут иметь самые различные значения, в основном от 1016 лет до 10-7 с, а в некоторых случаях значения  Т выходят далеко за пределы даже этого интервала, как в ту, так и в другую сторону.

Активность. Силу радиоактивного образца выражают особой величиной, называемой активностью, которая равняется числу распадов, происходящих в образце в 1 с. Из этого определения следует, что активность

A = |dN/dt| = λN0 e-λt = A0 e-λt=λN(t),

т.е. что активность в любой момент времени пропорциональна числу ядер в образце и изменяется во времени вместе с ним по тому же экспоненциальному закону. Единицей активности в системе СИ является беккерель (Бк): 1 Бк = 1 с-1 (т.е. 1Бк равен одному распаду в секунду). На практике часто пользуются внесистемной единицей кюри (Ки): 1 Ки = 3,7·1010 Бк, а также её долями: 1 мКи = 10-3 Ки и   1 мкКи = 10-6 Ки..

Рис. 1.3 Распад и накопление радиоактивных нуклидов

### 1.1.4. Особенности различных видов радиоактивного распада

Альфа-распад. При альфа-распаде из ядра вылетает альфа-частица, которая является ядром гелия, и поэтому имеет массовое число 4, а заряд 2 единицы. Схема альфа-распада произвольного ядра  Х может быть представлена как:

ZA
            X→24
            α +Z−2A−4
            Y

Таким образом, при альфа-распаде  ядро исходного элемента превращается в ядро элемента, сдвинутого в таблице Менделеева  на две клеточки влево, например: 238U → α + 234Th.

Альфа-распад характерен для тяжелых элементов, расположенных в таблице Менделеева правее свинца (т.е. для ядер Z>82). В таких ядрах много положительно заряженных протонов, и отталкивание их зарядов друг от друга делает такие ядра нестабильными по отношению к вылету положительно заряженных альфа-частиц.

При альфа-распаде выделяется энергия Qα = 931,5[M(X) – mα – M(Y)]. Эта энергия распределяется между кинетическими энергиями альфа-частицы и ядра Y:   Qα = Еα + ЕХ   обратно пропорционально их массам, поэтому почти вся энергия Qα достается альфа-частице, а ядро Y (называемое в данном случае ядром отдачи) получает лишь небольшой остаток энергии :

Eα=QαM(Y)M(Y)+mα,         EY=QαmαM(Y)+mα.

Значения Qα у большинства альфа-активных нуклидов лежат в пределах от 4 до 9 МэВ.

Периоды полураспада Т у таких нуклидов имеют значения от 1010 лет до 10-7 с, причем, чем больше Qα, тем меньше Т. Количественно зависимость между периодом полураспада (или константой распада) и энергией альфа-частицы Qα выражает закон Гейгера-Неттолла:

lnλ = A·ln Qα + B,

где А и В – константы.

Проходя через вещество, альфа-частицы своим электрическим зарядом взаимодействуют с электронами встречных атомов. При этом электрон может быть либо вырван из атома, либо переведен на более удаленную от ядра орбиту. Такие процессы называются соответственно ионизацией и возбуждением атомов среды. На образование в воздухе одной пары ионов альфа-частица затрачивает в среднем 34 эВ.

Именно на процессах ионизации и возбуждения атомов основаны все методы регистрации ядерных частиц, а также и биологическое воздействие этих частиц на биологические объекты, в том числе на человека.

Растратив всю свою энергию, альфа частица останавливается, захватывает два свободных электрона и превращается в нейтральный атом гелия. Полный путь частицы в веществе до остановки называется пробегом R. Величина пробега зависит от начальной энергии альфа-частицы Еα и может быть рассчитана по формуле:

R = 0,31· Еα3/2,

в которой если энергию выражать в МэВ, то пробег получится в см. Отсюда следует, что пробеги альфа-частиц с энергиями от 4 до 9 МэВ в воздухе имеют значения от  2,4 до 8,4 см. В плотных веществах пробеги альфа-частиц в первом приближении обратно пропорциональны плотности веществ. Поэтому в тканях человека их пробег составляет доли мм., а в металлах пробеги альфа-частиц измеряются микронами.

Бета-распад. При бета-распаде из ядра вылетает бета-частица, которая является обычным электроном и маленькая нейтральная частица – нейтрино ν или антинейтрино ν. При этом заряд ядра увеличивается на единицу, а массовое число не изменяется, так как масса электрона очень мала по сравнению с массой нуклона. Схема бета-распада может быть представлена в виде:

ZA
            X→β−+Z+1A
            Y+ν.

В дальнейшем были открыты еще два процесса, которые являются разновидностями бета-распада: позитронный распад, при котором из ядра вылетает положительно заряженный электрон – позитрон и нейтрино:

ZA
            X→β++Z−1A
            Y+ν,

и электронный захват,  при котором ядро захватывает электрон с одной из орбит собственного атома, а из ядра вылетает нейтрино:

e +ZA
            X→Z−1A
            Y+ν

Поскольку при всех разновидностях бета-распада общее число нуклонов в ядре не изменяется, а число протонов увеличивается или уменьшается на единицу, то отсюда следует неизбежный вывод о том, что при этих процессах внутри ядра либо нейтрон превращается в протон, либо протон превращается в нейтрон, т.е:

при β- - распаде         n → p + e- + ν

при β+ - распаде         p → n + e+ + ν

при Е-захвате      е- + p → n + ν.

β- - распад ядра  возможен, если его масса превышает массу соседнего ядра-изобара с порядковым номером на единицу больше исходного, а β+ - распад и Е-захват возможны, когда масса  ядра превышает массу соседнего ядра-изобара с порядковым номером на единицу меньше исходного. Бета-активные ядра можно встретить среди ядер с любыми значениями массовых чисел – как с маленькими, так и с большими.

Выделяющаяся при бета-распаде энергия Qβ определяется разностью масс исходного атома и всех продуктов распада. У большинства бета-активных ядер значения Qβ лежат в пределах значительно более широкого диапазона, чем при альфа-распаде – от 2 кэВ до 13 МэВ. В отличие от альфа-распада, энергия бета-распада распределяется не между двумя, а между тремя частицами – бета-частицей, ядром отдачи и нейтрино. Доля энергии получаемой каждой из этих частиц зависит от углов между направлениями их вылета. Энергетический спектр бета-частиц получается непрерывным и простирается от нуля до Qβ.

Периоды полураспада при бета-распаде имеют значения от 0,01с до 1015 лет, причем здесь наблюдается та же тенденция, что и при альфа-распаде: чем больше энергия, тем меньше период. Но в отличие от альфа-распада здесь можно говорить именно только о тенденции, которая выполняется лишь в среднем, а точной зависимости между Qβ  и Т, наподобие закона Гейгера-Неттолла, для бета-распада установить не удается.

Масса бета-частицы примерно в 7500 раз меньше массы альфа-частицы. Поэтому при равных энергиях скорости бета-частиц намного превышают скорости альфа-частиц и часто приближаются к скорости света. При таких больших скоростях бета-частицы очень быстро проскакивают мимо встречных атомов среды и могут не успевать с ними провзаимодействовать. Поэтому бета-частицы гораздо медленнее теряют свою энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды, благодаря чему их путь в веществе оказывается гораздо больше, чем у альфа-частиц: в воздухе они могут пролетать несколько метров, а в плотных веществах – несколько миллиметров и даже сантиметров. Отсюда следует вывод, что бета-частицы могут поражать не только кожу, но и некоторые внутренние органы человеческого тела. Кроме того, поскольку массы бета-частиц и электронов на орбитах атомов равны, при столкновении этих частиц направление движения бета-частицы может сильно измениться, в результате чего траектория бета-частицы является ломаной линией, и о точном значении её пробега в веществе говорить не приходится. Вместо этого вводится понятие эффективного пробега, равного толщине слоя вещества, за пределы которого бета-частицы не проходят. Для электронов с начальной энергией 5 МэВ эффективный пробег составляет: в воздухе – 20 м, в воде – 2,5 см, в алюминии – 9,5 мм, в свинце – 2,5 мм.

Гамма-излучение ядер. Гамма-излучение представляет собой поток гамма-квантов, которые имеют ту же природу, что и фотоны видимого света,  но отличаются от последних гораздо большей частотой ν, а, следовательно, и энергией  ε = hν. Любой фотон, а, следовательно, и гамма-квант, представляет собой группу электромагнитных волн, длина которых λ = с/ν = hc/ε. Следовательно, чем короче длина волны, тем больше энергия фотона. Длины волн фотонов видимого света составляют доли микрона, а их энергия 2 – 4 эВ. Длины волн гамма-квантов в тысячи и миллионы раз меньше, а энергии – во столько же раз больше. В ядерной физике приходится иметь дело с гамма-квантами с энергиями примерно от 1 кэВ до 30 МэВ.

Как отмечалось выше, гамма-кванты возникают, как правило, при переходе ядра из одного энергетического состояния в другое. В возбужденных состояниях ядра оказываются зачастую в результате альфа- или бета-распада, когда часть энергии распада «застревает» в ядре и высвечивается затем в виде испускаемого гамма-кванта (или каскада гамма-квантов). Таким образом, гамма-излучение часто выступает в роли излучения, сопутствующего другим видам распада, а не как самостоятельное явление. Поэтому обычно не говорят «гамма-распад», а применяют термин «гамма-излучение ядер».

Гамма-кванты не имеют электрического заряда. Поэтому они не могут сами производить ионизацию и возбуждение атомов среды. Этим обусловлена высокая проникающая способность гамма-излучения, которое способно проходить даже через слои свинца толщиной в несколько сантиметров. Но всё же рано или поздно гамма-квант при «удачном» столкновении с атомом может вызвать один из трех эффектов: фотоэффект, комптон-эффект или эффект рождения электрон-позитронной пары. При первом и третьем эффекте фотон исчезает, а при втором сильно меняет направление своего движения, выходя из прямого пучка. Поэтому при прохождении через вещество интенсивность пучка постепенно ослабевает по закону:  J(x)=J0·e-μx, где J0 –начальная интенсивность пучка, а  J(x) – интенсивность  пучка,  прошедшего слой вещества толщиной  х. Величина μ называется линейным коэффициентом ослабления пучка гамма-квантов. Её значения зависят от типа вещества и от энергии гамма-квантов: чем больше μ, тем сильнее ослабевает пучок. Значения μ приводятся в специальных таблицах. С их помощью можно вычислить, во сколько раз ослабеет пучок гамма-излучения, пройдя слой того или иного вещества заданной толщины. В частности, такие расчеты показывают, что слой свинца толщиной 5 см уменьшает интенсивность пучка гамма-квантов со средними энергиями примерно в 10 раз. Эти цифры полезно запомнить на тот случай, когда приходится оценить толщину свинцовой защиты от гамма-излучения, необходимой для снижения его интенсивности до предельно допустимого уровня.

Необходимо отметить, что при всех трех упомянутых выше эффектах взаимодействия гамма-квантов с веществом возникают быстрые электроны. А вот эти электроны уже способны создавать ионизацию и возбуждение атомов среды, как было описано выше. Поэтому при прохождении гамма-квантов через вещество ионизация всё же создается, но не непосредственно гамма-квантами, а вторичными частицами. Поэтому гамма-излучение называют косвенно ионизирующим излучением.

Ядерная изомерия. Как отмечалось выше, время существования ядер в возбужденных состояниях составляет обычно 10-10 с и меньше. Однако существуют ядра, у которых время жизни нижних возбужденных уровней может быть на много порядков больше: от нескольких секунд до миллионов лет. Такие долгоживущие уровни называются метастабильными, а ядра, находящиеся в основных и в метастабильных состояниях по отношению друг к другу – изомерами. Примером  таких ядер могут служить ядра 80Br   и  80mBr (здесь буквой m отмечено, что ядро находится в метастабильном состоянии). Ядра-изомеры имеют совершенно одинаковый состав, у них одинаковые количества и протонов, и нейтронов, и отличаются друг от друга только запасом энергии и внутренней структурой, и как следствие этого – периодами  полураспада. Так период полураспада находящихся в основных состояниях ядер 80Br составляет 18 мин, а период полураспада таких же по составу ядер 80mBr, находящихся в метастабильном состоянии – 4,4 часа. Причиной ядерной изомерии является сильное различие моментов количества движения, которое в случае изомеров брома достигает четырёх единиц.

Спонтанное деление ядер. Этот четвертый вид радиоактивного распада будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном делению ядер.

### 1.5. Ядерные реакции

Ядерные реакции – это процессы, происходящие при столкновениях различных частиц с атомными ядрами, при которых частицы проникают внутрь ядер и вызывают вылет каких-то других частиц, сопровождающийся преобразованием исходных ядер в ядра нового типа. Примером такого процесса может служить первая ядерная реакция, открытая Резерфордом в 1919 г.:

14N + α → 18F → p + 17O.

При ядерных реакциях сохраняется как полное число нуклонов А: 14 + 4 = 18 = 1 + 17, так и отдельно число протонов, т.е. элементарных электрических зарядов Z:  7 + 2 = 9 = 1 + 8. Для простоты часто используется сокращенная форма записи ядерных реакций, в которой реакция Резерфорда записывается так:

14N(α,p)17O,

или в общем виде:

A(a,b)B.

Ядро  18F,  занимающее промежуточное положение в ходе реакции, так и называется промежуточным или составным ядром. Обычно оно «живет» ничтожные доли секунды и быстро распадается на конечные продукты реакции.

Типы ядерных реакций. К настоящему времени открыты и изучены многие тысячи различных ядерных реакций. Для удобства рассмотрения их обычно разбивают на несколько типов реакций, обладающих сходными свойствами. Так различают ядерные реакции, идущие под действием заряженных частиц (альфа-частиц, протонов, дейтронов и др.), реакции, идущие под действием гамма-квантов (т.н. фотоядерные реакции), реакции, вызываемые нейтронами. К последним относится особый тип реакций, называемый делением атомных ядер. Иногда ядерные реакции различают по типу частиц, возникающих в ходе реакции. Так реакция, при которой первичная частица захватывается ядром, а избыточная энергия уносится вылетающим из ядра гамма-квантом, называется радиационным захватом частицы.

Энергия ядерной реакции. В ходе ядерной реакции энергия может выделяться или поглощаться. Если сумма масс исходных ядра и частицы оказывается больше суммы масс конечных частиц, то это означает, что часть массы превратилась в энергию разлетающихся частиц, т.е. энергия в ходе реакции выделилась. Если имеет место обратное неравенство, то для создания избыточной массы первичная частица должна обладать избытком энергии, которая в ходе реакции поглотится и превратится в дополнительную массу конечных частиц. Таким образом, решение вопроса о том, выделится или поглотится энергия в ходе реакции, зависит от разности масс начальных и конечных частиц, которую можно выразить в единицах энергии:

Q = 931,5·[(MA + ma) – (mb + MB)].

Величина  Q  называется энергией ядерной реакции. Если Q > 0, то такие реакции называются экзоэнергетическими реакциями и именно это количество энергии выделится в ходе реакции. Если Q < 0, то соответствующее количество энергии приходится затратить, чтобы реакция могла произойти и такие реакции называются эндоэнергетическими реакциями. В действительности для осуществления эндоэнергетической реакции требуется даже несколько большая энергия, чем   |Q|,  т.к. не вся энергия первичной частицы может превратиться в избыточную массу конечных частиц, а часть её сохранится в форме кинетической энергии разлетающихся вторичных частиц. Минимальная энергия первичной частицы, при которой становится возможной эндоэнергетическая реакция, называется пороговой энергией:

Епор =  | Q |·(1 + ma/MA).

Эффективное сечение ядерной реакции. При облучении образца какими-либо частицами (например, нейтронами), число происходящих в образце в течение 1 с ядерных реакций  Np пропорционально числу ядер в образце  N  и плотности потока нейтронов Ф:

Np = σNФ.

Коэффициент пропорциональности в этом выражении σ  называется эффективным сечением реакции (если точнее- это эффективное микроскопическое сечение реакции, оно относится к одному ядру вещества). Значение этого коэффициента зависит от вида реакции и от энергии вызывающих реакцию частиц. Из соображений размерности величину σ  выражают в единицах площади, например, в см2. Поскольку значения σ очень маленькие, сравнимые с площадью поперечного сечения атомного ядра, то для удобства их записи придумали специальную единицу барн (б): 1б = 10-24 см2. Значения эффективных сечений различных ядерных реакций при различных энергиях первичных частиц публикуют в специальных справочниках. Они могут принимать в разных случаях самые различные значения – от ничтожных долей барна до миллионов барн.

### 1.1.6. Особенности ядерных реакций разных типов

Ядерные реакции под действием заряженных частиц. К заряженным частицам, способным вызывать ядерные реакции, относятся альфа-частицы, протоны, ядра дейтерия – дейтроны и ядра более тяжелых элементов. Электроны и позитроны тоже являются заряженными частицами, но они не обладают способностью к взаимодействию с другими частицами с использованием ядерных сил, и поэтому ядерные реакции они не вызывают. Из всех перечисленных выше тяжелых заряженных частиц в природе встречаются только альфа-частицы, возникающие при альфа-распаде некоторых ядер. Все остальные заряженные частицы получают искусственно с помощью специальных установок – ускорителей заряженных частиц.

Для того, чтобы заряженная частица могла проникнуть в ядро, она должна преодолеть силы электростатического отталкивания, так как все заряженные частицы имеют положительные электрические заряды, как и атомные ядра. Альфа-частицы, вылетающие из ядер при альфа-распаде, имеют, как отмечалось выше, энергии порядка 4 – 9 МэВ. Этой энергии хватает для проникновения альфа-частиц только в ядра самых легких элементов. Для проникновения в более тяжелые ядра  альфа-частицы должны обладать более высокими энергиями, которые тоже можно получить с помощью ускорителей.

Заряженные частицы, попадая в атомные ядра, могут вызывать самые различные ядерные реакции, например: (α,p), (α,n), (d,p), (d,n), (p,α) и многие другие. Среди них особое место занимают ядерные реакции, при которых возникают нейтроны, поскольку при радиоактивном распаде нейтроны не получаются. В практике широко используется реакция 9Ве(α, n)12С, которую можно осуществить, смешав порошок бериллия с порошком какого-нибудь альфа-активного нуклида, например радия или полония и запрессовав эту смесь в герметичный чехол. Так приготавливают нейтронные источники, которые непрерывно испускают нейтроны.

Все ядерные реакции, вызываемые дейтронами, оказываются экзоэнергетическими реакциями, и поэтому даже при относительно невысокой энергии дейтронов (0,2 – 0,4 МэВ) позволяют получать нейтроны с гораздо большими энергиями. Так, например, реакции  2D(d,n)3He  и  3T(d,n)4He  дают нейтроны с энергиями 2,5 МэВ и 14 МэВ соответственно. К тому же они отличаются относительно высокими выходами. Дейтроны с энергиями, необходимыми для осуществления этих реакций, можно получать на небольших ускорителях, лишь немного превышающих по размерам обычные рентгеновские аппараты. Такие установки называют нейтронными генераторами. Они относительно дешевы, и поэтому их могут приобретать даже небольшие институты, в том числе и в слаборазвитых странах. Отметим, что некоторые реакции типа (d,n) нашли применение при создании термоядерного оружия, и возможно их удастся использовать для получения термоядерной энергии в мирных целях.

Протоны могут вызывать только эндоэнергетические реакции с высокими порогами. Так пороговая энергия реакции 3Н(р,n)3Не составляет 1,02 МэВ, а реакции 7Li(p,n)7Be – 1,88 МэВ, поэтому для их осуществления требуются более сложные и дорогие ускорители. , способные ускорять протоны до энергий по крайней мере в 1,5 – 2 МэВ. Энергии нейтронов при таких реакциях в первом приближении  En = Ep - Eпор. Поэтому, меняя энергию ускоряемых протонов можно получать нейтроны с небольшими и притом плавно регулируемыми энергиями, что очень ценно при проведении некоторых экспериментов.

Фотоядерные реакции. Так называются ядерные реакции, вызываемые гамма-квантами : (γ,p), (γ,n) и некоторые другие. Для того, чтобы такая реакция могла произойти, энергия гамма-кванта должна быть, естественно, больше энергии связи соответствующего нуклона в ядре. При естественном радиоактивном распаде возникают фотоны с энергиями не больше 3 МэВ. Такой энергии хватает на расщепление только двух ядер: дейтерия (энергия связи 2,2 МэВ) и бериллия-9 (энергия связи нейтрона 1,6 МэВ). Эти фотоядерные реакции имеют большое значение в специальных реакторах  с тяжелой водой или бериллием в активной зоне или отражателе.

У остальных ядер энергии связи нейтронов значительно выше, и фотоядерные реакции с гамма-квантами от радиоактивного распада на них не идут. Эти две реакции нашли практическое применение в т.н. фотонейтронных источниках, которые изготавливают, окружая какой-нибудь сильный источник гамма-квантов достаточно высокой энергии слоем бериллия или тяжелой воды. Комбинируя два последних вещества с источниками гамма-квантов разных энергий, можно создавать источники практически моноэнергетических  нейтронов с энергиями от 30 до 850 кэВ. После создания ускорителей электронов на высокие энергии – 30 МэВ и выше – стало возможным осуществлять фотоядерные реакции на любых ядрах.

## 1.2. Основы нейтронной физики

### 1.2.1. Свойства нейтронов

Основные параметры нейтронов. Нейтрон – это элементарная частица, один из двух нуклонов (см. выше), который наряду со вторым нуклоном – протоном – является «кирпичиком», из которых состоят все атомные ядра. Параметры нейтрона и протона либо одинаковы, либо очень близки. Так у них одинаковые спины, равные ½, одинаковые размеры, они одинаково взаимодействуют между собой ядерными силами, у них почти одинаковые массы  (mn = 1,008665 а.е.м., mp = 1,007276 а.е.м). Наиболее существенное отличие нейтрона от протона состоит в том, что нейтрон электрически нейтрален, а протон обладает положительным электрическим зарядом  +е. Благодаря последнему обстоятельству, нейтроны могут свободно проникать в атомные ядра при любых энергиях, вызывая различные ядерные превращения. Другим отличием протона от нейтрона является то, что протон – абсолютно устойчивая, стабильная частица, а нейтрон в свободном состоянии  испытывает бета-распад   n → p + e- + ν   с периодом полураспада около 11 мин.

При взаимодействии нейтронов с другими ядрами могут происходить различные реакции. Опишем их подробнее и подчеркнем их самые характерные черты.

Радиационный захват нейтронов. Эта реакция отличается своей «универсальностью»: она может идти на любых ядрах при любых энергиях нейтронов. В общем виде реакция радиационного захвата нейтронов может быть записана так:  ZA
            X(n,γ)ZA+1
            Y, т.е. при ней образуется соседний изотоп исходного элемента. Очень часто этот изотоп оказывается нестабильным и распадается путем бета-распада, например: 1123
            Na(n,γ)1124
            Naβ−1224
            Mg. В таких случаях облучение нейтронами приводит к возникновению искусственной радиоактивности, а сам процесс превращения исходного нерадиоактивного вещества в радиоактивный продукт называется активацией вещества.

Изменение активности облучаемого образца во времени описывается формулой: A(t)=A∞(1 – e-λt), в которой   A∞ - активность образца, которая достигается при бесконечно долгом облучении. Иногда эта величина называется активностью насыщения или равновесной активностью, потому что после того, как она будет достигнута, дальнейшее нарастание активности прекращается, так как наступает равновесие между числом образующихся радиоактивных ядер и их распадом. На активации веществ под действием нейтронов основан метод т.н. «активационного анализа», который получил широкое распространение для решения самых разных задач.

Радиационный захват не всегда приводит к появлению искусственной радиоактивности. Так захват нейтронов ядрами основных изотопов водорода, кислорода, азота, железа и многих других нуклидов приводит к образованию стабильных ядер: 1H(n,γ)2H, 16O(n,γ)17O, 14N(n,γ)15N, 56Fe(n,γ)57Fe. Отсюда следует, что химически чистые вода, воздух, железо и некоторые другие вещества относительно слабо активируются нейтронами, и наведенная активность таких сред может быть обусловлена не основным веществом, а примесями к нему, которые хотя и содержатся в малых количествах, но активироваться могут очень сильно. Это говорит о необходимости тщательной фильтрации выбрасываемых во внешнюю среду воздуха и воды, побывавших в контакте с нейтронами.

Эффективные сечения радиационного захвата нейтронов сильно зависят как от типа ядер, так и от энергии нейтронов. Для удобства весь диапазон энергий нейтронов, с которым приходится иметь дело в физике реакторов, разбивают на три области:

тепловые нейтроны – с энергиями ниже 0,4 эВ;

промежуточные нейтроны – с энергиями от 0,4 эВ примерно до 10 кэВ и

быстрые нейтроны – с энергиями выше 10 кэВ.

В области тепловых нейтронов эффективные сечения радиационного захвата обычно плавно уменьшаются с ростом энергии нейтронов обратно пропорционально их скорости (закон «1/v»). Для простых расчетов бывает достаточно усреднить эти сечения по всей тепловой области. Эти средние значения сечений публикуются в таблицах, которые показывают,  что даже у соседних изотопов одного элемента сечения захвата могут отличаться на несколько порядков (см. табл.1.1).

Таблица 1.1. Средние значения сечений радиационного захвата тепловых нейтронов (в барнах)

| нуклид | σ | нуклид | σ | нуклид | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 0,333 | 14N | 0,075 | 135Xe | 2,65·106 |
| 2H | 0,00052 | 16O | 0,00019 | 197Au | 98,65 |
| 9Be | 0,0076 | 113Cd | 20600 | 235U | 98,3 |
| 12C | 0,0035 | 114Cd | 0,3 | 238U | 2,68 |

В области промежуточных нейтронов кривые зависимости сечений захвата от энергии нейтронов  ведут себя нерегулярно: при некоторых значениях энергий кривая круто поднимается вверх, достигая значений в десятки тысяч барн, а затем также круто падает вниз до единиц барн или даже долей барна. Такие крутые пики называются нейтронными резонансами. Они показывают, что при определенных значениях энергий нейтронов вероятность их захвата ядром очень велика, тогда как при небольшом изменении энергии вверх или вниз вероятность захвата резко падает.  Причина этих колебаний связана с квантовой дискретностью ядерных уровней. Наибольших значений сечения захвата достигают при таких энергиях нейтронов, при которых энергия возбуждения образующегося ядра, складывающаяся из энергии связи нейтрона и его кинетической энергии, точно соответствует энергии возбуждения одного из уровней этого ядра, а при несоответствии энергии возбуждения и энергии уровня вероятность захвата нейтрона очень мала.

По мере увеличения энергии нейтронов расстояния между резонансами уменьшаются, а их ширины возрастают, благодаря чему резонансные пики начинают наползать друг на друга, постепенно сливаются и в области быстрых нейтронов кривая зависимости сечения захвата от энергии опять становится плавной, а  значения сечений продолжают убывать примерно обратно пропорционально энергии нейтронов. Другой особенностью области быстрых нейтронов является то, что в ней почти теряются индивидуальные особенности ядер: по мере увеличения массового числа сечения сначала плавно возрастают, а начиная с  А≈100  практически перестают зависеть от параметров ядра и для всех ядер оказываются порядка 0,1 барн. И только для магических ядер сечения выпадают из этой плавной зависимости и оказываются гораздо меньше сечений соседних ядер, что лишний раз говорит об особой прочности магических ядер, которые «не хотят» вступать ни в какие взаимодействия.

Нейтронные реакции с вылетом заряженных частиц. К таким реакциям относятся, в основном, реакции (n,p) и (n,α). Их практическое значение состоит в том, что с их помощью можно регистрировать нейтроны. Благодаря большой проникающей способности нейтроны свободно проходят через обычные детекторы излучения, не оставляя в них никаких следов. Поэтому большинство детекторов, о которых говорилось выше, для регистрации нейтронов не пригодны. Если же в детекторе находится вещество, на ядрах которого могут идти реакции (n,p) и (n,α), то возникающие при этих раекциях быстрые протоны или альфа-частицы могут создавать ионизацию вещества, и тем самым приводить к появлению сигналов, которые могут быть зарегистрированы электронными приборами.

Наибольшее распространение получили три ядерные реакции, основные параметры которых приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Основные параметры некоторых ядерных реакций типов  (n,p) и (n,α).

| Ядерная реакция | Энергия реакции (МэВ) | Эффективное сечение для тепловых нейтронов (барн) | Процентное содержание изотопа в естественной смеси (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3He(n,p)3H | 0,764 | 5333 | 1,3·10-4 |
| 6Li(n,α)3Н | 4,786 | 940 | 7,52 |
| 10B(n,α) 7Li | 2,790 | 3837 | 19,8 |

Гелием-3 наполняют пропорциональные счетчики или ионизационные камеры. Бор тоже можно использовать для наполнения счетчиков газообразным соединением BF3 или использовать его в виде твердого покрытия, наносимого на внутреннюю поверхность стенок счетчиков. Для лития подходящее газообразное соединение не существует, поэтому его применяют в виде твердых покрытий или в виде тонких пластинок (радиаторов), помещаемых между двумя полупроводниковыми детекторами, которые и регистрируют вылетающие из радиатора альфа-частицы и ядра трития. Литий можно использовать также в виде кристаллов LiI в сцинтилляционных детекторах.

### 1.2.2.   Деление атомных ядер

Делением атомных ядер называется процесс раскалывания ядра на две примерно равные части. Обычно такой процесс происходит, когда в тяжелое ядро попадает какая-нибудь частица – нейтрон, протон, альфа-частица и др. В таких случаях деление называется вынужденным. Но иногда деление происходит и самопроизвольно, такое деление называется спонтанным.

Механизм вынужденного деления. Когда в ядро попадает какая-то частица (например, нейтрон), то внутри ядра выделяется её энергия связи Есв. К ней добавляется значительная часть кинетической энергии частицы Е, в результате чего ядро приходит в возбужденное состояние, причем его полная энергия возбуждения  оказывается равной Е*= Есв + Е·А/(А+1). Это возбуждение проявляется в форме ускоренного движения всех нуклонов ядра, ядро «кипит», по его поверхности бегут волны и т.п. Дальше происходит одно из двух. Либо избыточная энергия уйдет из ядра с испусканием одного или нескольких гамма-квантов (т.е. произойдет радиационный захват влетевшей частицы). Либо в результате колебаний ядерной «жидкости» в ядре образуется перетяжка, ядро примет форму гантели, и под влиянием кулоновского отталкивания зарядов двух половинок этой «гантели», перетяжка лопнет, и две части бывшего ядра разлетятся в противоположные стороны с большой энергией, полученной от тех же сил кулоновского отталкивания одноименных электрических зарядов. Образовавшиеся половинки первоначального ядра называются осколками деления. Под влиянием сил поверхностного натяжения они приобретут сферическую форму и станут ядрами новых атомов с массами, равными примерно половине массы ядра урана, т.е. атомами элементов, лежащих в середине таблицы Менделеева.

Потенциальный барьер деления. Для того чтобы ядро разделилось, ему необходимо вначале придать достаточно большую деформацию, которая возникает в результате сообщенной ядру энергии возбуждения – в противном случае ядро стянется в сферу и деление не произойдет. Минимальная энергия возбуждения, при котором деление становится возможным, называется потенциальным барьером деления и обозначается символом Uf. Деление возможно, если энергия возбуждения ядра Е* > Uf. Если же  Е* < Uf , то деление невозможно. У всех тяжелых ядер (тория, урана, плутония и др.) значения Uf  примерно одинаковы и равны   5,1 – 5,4 МэВ. При таких условиях все тяжелые ядра должны были бы проявлять одинаковые способности к делению. Однако это не так.

Известно, что по отношению к делению нейтронами ядра делятся на две различные группы:

- нечетные ядра, такие как 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. Они легко делятся любыми, даже тепловыми нейтронами, поэтому их часто называют «топливными» ядрами;

- четно-четные ядра 232Th, 234U, 238U, 240Pu, 242Pu тепловыми нейтронами не делятся, поэтому их часто называют «сырьевыми».

Происходит это потому, что при попадании нейтрона в нечетное ядро образуется четно-четное ядро (например,  235U  + n →236U), энергия связи нейтрона в котором особенно велика, так что даже при нулевой кинетической энергии нейтрона энергия возбуждения оказывается больше высоты барьера деления, и ядро легко делится.

При попадании же нейтрона в четно-четное ядро (например,  238U  + n →239U), образуется нечетное ядро, энергия связи нейтрона в котором значительно меньше, и её не хватает  для преодоления барьера деления. Но если в последнем случае в ядро попадет не тепловой, а быстрый нейтрон с достаточно большой кинетической энергией, то может оказаться, что суммарная энергия возбуждения   Е* > Uf , и деление произойдет. Минимальная кинетическая энергия нейтрона, при которой становится возможным деление четно-четного ядра, называется пороговой энергией деления Епор.  Для ядра 238U эта энергия   Епор ≈ 1 МэВ. Примерно такие же значения имеют пороговые энергии и для других четно-четных ядер. Так что все такие ядра тоже делятся, но только быстрыми нейтронами.

Спонтанное деление. Из-за большой перегрузки протонами, которые отталкиваются друг от друга электростатическими силами и тем самым пытаются разорвать ядро, тяжелые ядра оказываются крайне неустойчивыми и поэтому способны делиться сами, без всякого воздействия извне. Такое самопроизвольное деление и называется спонтанным делением. Происходит спонтанное деление подобно альфа-распаду путем туннельного эффекта прохождения осколков через барьер деления. Но из-за большого заряда осколков, их вероятность прохождения через потенциальный барьер при делении ядер урана оказывается значительно меньше, чем для альфа-частиц, а период полураспада по отношению к спонтанному делению, соответственно, гораздо больше. Так для альфа-распада ядер урана-238 период Tα = 4,5·109 лет, тогда как для спонтанного деления  Tf = 1016 лет, т.е. в 2,5 миллиона раз больше. По мере увеличения заряда ядра значения Tf  быстро уменьшаются. Так для ядер искусственных трансурановых элементов (см. ниже) с Z>100 величина Tf измеряется минутами и даже секундами, причем для некоторых нуклидов спонтанное деление становится даже более предпочтительным видом распада. Это позволяет считать спонтанное деление четвертым видом радиоактивного распада в дополнение  к  альфа-, бета-  и  гамма-распадам.

Выделение энергии при делении ядер. График на рис.1.1. показывает, что удельная энергия связи нуклонов у ядер урана (≈ 7,5 МэВ/нуклон) существенно меньше, чем у ядер с вдвое меньшей массой (≈ 8,4 МэВ/нуклон), которые получаются при делении в виде осколков. Это означает, что осколки связаны гораздо сильнее, чем ядра урана, и при их образовании за счет перегруппировки нуклонов выделяется лишняя энергия связи в количестве примерно 0,9 МэВ на нуклон. А так как в процессе деления одного ядра участвуют 236 нуклонов, то общее выделение энергии при делении одного ядра составляет 236·0,9 ≈ 212 МэВ. Основная часть этой энергии достается осколкам в виде их кинетической энергии. Но при делении ядер кроме осколков выделяется еще несколько разных частиц, которые уносят остальную энергию. Примерное распределение энергии между различными частицами при делении ядер урана тепловыми нейтронами приведено в табл.1.3.  Суммарное  количество энергии (215 МэВ) хорошо согласуется со сделанной выше оценкой (212 МэВ). Из этого количества энергии 10 МэВ уносятся антинейтрино в космическое пространство и являются т.о. «безвозвратными потерями». Остальная энергия поглощается в различных материалах реактора и в конечном итоге превращается в тепловую энергию, которая используется либо непосредственно (в АСТ и АТЭЦ), либо для получения электрического тока (в АЭС и АТЭЦ).

Таблица 1.3. Распределение энергии при делении  тяжелых ядер

| Форма выделения энергии | Энергия (МэВ) |
| --- | --- |
| Кинетическая энергия осколков деления | 165 |
| Кинетическая энергия вторичных нейтронов деления | 5 |
| Энергия мгновенного гамма-излучения при делении | 8 |
| Энергия, уносимая электронами при бета-распаде осколков | 9 |
| Энергия, уносимая антинейтрино при бета-распаде осколков | 10 |
| Энергия гамма-излучения, сопровождающего бета-распад осколков | 8 |
| Энергия, выделяющаяся при захвате нейтронов ядрами среды | 10 |
| Всего | 215 |

Эффективные сечения деления. Ядра, делящиеся тепловыми нейтронами, способны также делиться промежуточными и быстрыми нейтронами, поэтому для них, так же как и при радиационном захвате (см. выше), необходимо рассмотреть особенности поведения сечений деления во всех трех областях.

В области тепловых нейтронов сечения деления изменяются с ростом энергии также по закону «1/v». Усредненные по этой области значения сечений деления  σ f  приведены в табл.1.4.

###### Таблица 1.4. Сечения деления некоторых ядер тепловыми нейтронами

| Параметр | Единица измерения | Делящиеся нуклиды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 233U | 235U | 239Pu | 241Pu |
| σ f | барн | 529,1 | 582,6 | 748,0 | 1011,1 |
| σ n,γ | барн | 45,5 | 98,3 | 269,3 | 358,2 |
| α = σ n,γ /σ f | - | 0,086 | 0,169 | 0,360 | 0,354 |

К сожалению, при попадании нейтрона в ядро урана или плутония может происходить не только деление, но и радиационный захват нейтрона без деления, например  235U(n,γ)236U.  Этот процесс для работы реактора вреден, и притом вдвойне:

- теряется нейтрон, который не сможет участвовать в цепной реакции деления;

- теряется ядро ядерного топлива 235U, превращающееся в четно-четное ядро  236U,  которое, как отмечалось выше, тепловыми нейтронами не делится.

Но как видно по табл.5, сечения деления во всех случаях оказываются больше сечений радиационного захвата, поэтому полезный процесс деления происходит с большей вероятностью, чем нежелательный процесс радиационного захвата. Особенно наглядно это демонстрируют отношения сечений этих двух процессов (последняя строка в табл.1.4).

В области промежуточных нейтронов в зависимости сечений деления от энергии, так же как и при радиационном захвате, проявляются резонансные пики. В среднем в этой области значения параметра «альфа» оказываются даже несколько больше, чем в области тепловых нейтронов, поэтому реакторы на промежуточных нейтронах хотя и строятся, но большого распространения они не получили.

В области быстрых нейтронов зависимость сечений деления от энергии нейтронов становится гладкой, но в отличие от сечений радиационного захвата, сечения деления не только не убывают с ростом энергии нейтронов, а даже несколько увеличиваются. Это приводит к значительному улучшению отношения вероятностей радиационного захвата нейтронов и деления, особенно для плутония, для которого на быстрых нейтронах отношение  α = 0,029 , т.е. в 12 с лишним раз лучше, чем для тепловых нейтронов. С этим обстоятельством связано одно из основных преимуществ ядерных реакторов, работающих на быстрых нейтронах, по сравнению с тепловыми реакторами.

Сечения деления четно-четных нуклидов до порога деления равны, естественно, нулю, а выше порога они хотя и отличаются от нуля, но никогда не приобретают больших значений. Так сечение деления  238U   при энергиях выше 1 МэВ оказывается порядка 0,5 барн.

Осколки деления. Несмотря на большую энергию (примерно по 82 МэВ у каждого осколка), пробеги осколков в воздухе оказываются не больше, а даже несколько меньше пробегов альфа-частиц (около 2 см). И это несмотря на то, что альфа-частицы имеют значительно меньшие энергии (4 – 9 МэВ).   Происходит это потому, что электрический заряд осколка значительно больше заряда альфа-частицы, и поэтому он гораздо интенсивнее теряет энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды.

Более точные измерения показали, что пробеги осколков, как правило, оказываются  не одинаковыми, и группируются около значений 1,8 и 2,2 см.

Вообще при делении могут образовываться осколки с самыми различными массовыми числами в пределах от 70 до 160 (т.е. около 90 различных значений), но образуются осколки с такими массами с разными вероятностями. Эти вероятности принято выражать т.н. выходами осколков YА с данным массовым числом А:  YА = NA / Nf, где  NA – число осколков с массовым числом А, возникших при  Nf, делений ядер. Обычно величину YА выражают в процентах.

Кривая распределения выходов осколков деления по массовым числам имеет два максимума (или «горба»), при этом один максимум находится в области А=90, а второй в районе А=140. Отметим, что именно ядра примерно этих масс чаще всего встречаются в следах –выпадениях осадков после ядерных испытаний или ядерных аварий. Достаточно вспомнить следы таких нуклидов как 131I, 133I, 90Sr, 137Сs.

Отношение числа нейтронов к числу протонов в осколках в первый момент оказывается примерно таким же, каким оно было в ядре урана, т.е. 143:92 = 1,55. Но у стабильных ядер со средними значениями масс, к которым относятся осколки, это отношение значительно ближе к единице: например, у стабильного ядра  118Sn  это отношение равно 1,36. Это означает, что ядра осколков сильно перегружены нейтронами, и они будут стремиться избавиться от этой перегрузки путем бета-распадов, при которых нейтроны превращаются в протоны. При этом, для того, чтобы первичный осколок превратился в стабильный нуклид, может потребоваться несколько последовательных бета-распадов, образующих целую цепочку, например:

135
            Sb1,7sTe19,2 sI6,6 hXe9 hCs2,3⋅106yBa  (стабилен).

Здесь под стрелочками приведены периоды полураспада нуклидов: s-секунды, h-часы, y-годы. Заметим, что осколком деления принято называть только самое первое ядро, непосредственно возникающее при делении ядра урана ( в данном случае – 135Sb). Все остальные нуклиды, возникающие в результате бета-распадов, вместе с осколками и стабильными конечными нуклидами, называют продуктами деления. Поскольку вдоль цепочки массовое число не изменяется, то всего таких цепочек при делении ядер урана может образоваться столько, сколько может возникнуть массовых чисел, т.е. примерно 90. А так как в каждой цепочке содержится в среднем 5 радиоактивных нуклидов, то всего среди продуктов деления можно насчитать около 450 радионуклидов с самыми различными периодами полураспада от долей секунды до миллионов лет. В ядерном реакторе накопление продуктов деления создает определенные проблемы, т.к. во-первых, они поглощают нейтроны и тем самым затрудняют протекание цепной реакции деления, а во-вторых, из-за их бета-распада возникает остаточное тепловыделение, которое может продолжаться очень долго после остановки реактора (в остатках чернобыльского реактора тепловыделение продолжается и поныне). Значительную опасность радиоактивность продуктов деления создает и для человека.

Вторичные нейтроны деления. Нейтроны, вызывающие деление ядер, называются первичными, а нейтроны, возникающие при делении ядер – вторичными. Вторичные нейтроны деления испускаются осколками в самом начале их движения. Как уже отмечалось, осколки непосредственно после деления оказываются сильно перегруженными нейтронами; при этом энергия возбуждения осколков превышает энергию связи нейтронов в них, что и предопределяет возможность вылета нейтронов. Покидая ядро осколка, нейтрон уносит с собой часть энергии, в результате чего энергия возбуждения ядра осколка снижается. После того, как энергия возбуждения ядра осколка станет меньше энергии связи нейтрона в нём, вылет нейтронов прекращается.

При делении разных ядер образуется различное число вторичных нейтронов, обычно от 0 до 5 (чаще всего 2-3). Для расчетов реакторов особое значение имеет среднее число вторичных нейтронов, испускаемых в расчете на один акт деления. Это число обозначается обычно греческой буквой ν (ню) или, чаще νf  . Значения νf  зависят от типа делящегося ядра и от энергии первичных нейтронов. Некоторые примеры приведены в таблице 1.5. Приведенные в этой таблице данные показывают, что значения νf увеличиваются  как с ростом заряда и массы делящегося ядра,  так и с увеличением энергии первичных нейтронов.

Таблица 1.5. Средние количества вторичных нейтронов, образующихся при делении ядер тепловыми и быстрыми нейтронами

| Исходное ядро | Значения νf при различных энергиях первичных нейтронов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловые нейтроны | Быстрые нейтроны |
| U-233 | 2,480 | 2,734 |
| U-235 | 2,407 | 2,677 |
| U-238 | - | 2,788 |
| Pu-239 | 2,874 | 3,188 |
| Pu-240 | - | 3,163 |
| Pu-241 | 2,931 | 3,228 |

С последним обстоятельством связано еще одно преимущество реакторов на быстрых нейтронах – большее число вторичных нейтронов позволяет осуществлять в них процесс расширенного воспроизводства ядерного топлива (см. ниже). Вторичные нейтроны возникают и при спонтанном делении ядер. Так   νf (U-238) = 1,98,  а   νf (Cf-252) = 3,767.

Процесс испускания вторичных нейтронов сильно возбужденными ядрами осколков напоминает процесс испарения молекул с поверхности сильно нагретой капли жидкости. Поэтому энергетический спектр вторичных нейтронов похож на распределение Максвелла молекул при тепловом движении. Максимум этого спектра лежит при энергии 0,8 МэВ, а средняя энергия вторичных нейтронов деления оказывается порядка  2 МэВ.

Основная часть вторичных нейтронов вылетает из ядер осколков в среднем за время 10-14 с после деления ядра, т.е. практически мгновенно. Поэтому эту часть вторичных нейтронов называют мгновенными нейтронами. Но существуют еще и т.н. запаздывающие нейтроны, играющие важную и совершенно особую роль в реакторах.

Запаздывающие нейтроны при делении ядер. Опыт показывает, что малая доля вторичных нейтронов (обычно < 1 %) испускается облученным нейтронами образцом делящегося материала спустя долгое время после прекращения облучения, когда деления ядер в образце тоже, естественно, уже не происходят. Происхождение запаздывающих нейтронов связано с бета-распадом некоторых осколков деления. Если бета-распад происходит на уровень конечного ядра, энергия возбуждения которого превышает энергию связи нейтрона, то распад ядра из этого состояния может произойти не путем испускания гамма-кванта, как обычно, а путем испускания нейтрона. Вылет нейтрона происходит практически в то же мгновение, как только образуется возбужденное ядро, но относительно процесса деления исходного ядра этот момент оказывается отодвинутым на время, которое потребовалось для бета-распада осколка. Поэтому  запаздывающие нейтроны вылетают практически одновременно с бета-частицами, и их выход во времени описывается таким же экспоненциальным законом и с тем же периодом полураспада, что и бета-распад осколка.

Доля запаздывающих нейтронов определяется как отношение числа запаздывающих нейтронов к числу всех вторичных нейтронов деления:  β = Nзап.n /Nn . Значения β для некоторых ядер при делении их нейтронами различных энергий приведены в табл.1.6.

Таблица 1.6. Доли запаздывающих нейтронов при делении ядер

| Исходный Нуклид | Β (%) при делении ядер |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловыми нейтронами | Нейтронами с энергией 2 МэВ |
| 233U | 0,24 | 0,26 |
| 235U | 0,65 | 0,60 |
| 238U | - | 1,7 |
| 239Pu | 0,21 | 0,20 |

Поскольку запаздывающие нейтроны могут возникать при распаде различных ядер -осколков (называемых ядрами - предшественниками запаздывающих нейтронов), каждый из которых распадается со своим периодом полураспада, то и запаздывающие нейтроны образуют несколько групп, каждая из которых имеет свой период полураспада. Основные параметры этих групп приведены в табл. 1.7.  В  этой таблице относительные выходы запаздывающих нейтронов нормированы на единицу. Энергии запаздывающих нейтронов несколько меньше средней энергии мгновенных нейтронов (2 МэВ), так как они вылетают из менее возбужденных осколков. Периоды полураспада групп запаздывающих нейтронов не совсем точно совпадают с периодами полураспада выделенных предшественников, так как на самом деле предшественников запаздывающих нейтронов гораздо больше – некоторые исследователи находили их до нескольких десятков. Нейтроны от предшественников с близкими периодами сливаются в одну группу с некоторым усредненным периодом, который и заносится в таблицы. По этой же причине выходы групп и их периоды зависят от типа делящегося ядра и энергии первичных нейтронов, так как при изменениях этих двух параметров изменяются выходы осколков деления, а, следовательно – изменяется и состав групп.

Таблица 1.7. Параметры групп запаздывающих нейтронов  при делении 235U тепловыми нейтронами

| Номер группы | Период полураспада (сек) | Относительный выход | Средняя энергия (кэВ) | Основной предшественник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нуклид | Т (сек) |
| 1 | 55,72 | 0,033 | 250 | Br-87 | 55,6 |
| 2 | 22,72 | 0,219 | 460 | I-137 | 24,5 |
| 3 | 6,22 | 0,196 | 405 | I-138 | 6,49 |
| 4 | 2,30 | 0,395 | 450 |  |  |
| 5 | 0,61 | 0,115 | 420 |  |  |
| 6 | 0,23 | 0,042 | - |  |  |

Запаздывающие нейтроны играют определяющую роль в деле управления цепной реакцией деления и работой всего ядерного реактора в целом.

Мгновенное гамма-излучение при делении. Когда после вылета из осколка последнего нейтрона энергия возбуждения ядра осколка оказывается ниже энергии связи нейтрона в нем, дальнейший вылет мгновенных нейтронов оказывается невозможным. Но некоторая лишняя энергия в осколке еще остается. Эта избыточная энергия уносится из ядра серией испускаемых гамма-квантов. Как отмечалось выше, суммарная энергия мгновенных гамма-квантов составляет около 8 МэВ, среднее их число на одно деление равно приблизительно 10, следовательно, средняя энергия одного гамма-кванта при делении тяжелых ядер равна примерно 0,8 МэВ.

Таким образом, ядерный реактор является мощным источником не только нейтронов, но и гамма-излучения, и защищаться приходится от обоих этих видов излучений.

### 1.2.3. Замедление  нейтронов в средах

Рассеяние нейтронов ядрами. Рассеянием называется процесс, при котором нейтрон сталкивается с ядром и отскакивает в сторону, передав ядру часть своей энергии. Все виды рассеяния нейтронов делятся на две группы – упругое и неупругое рассеяние.

При упругом рассеянии суммарная кинетическая энергия нейтрона и ядра сохраняется: Е0 =Е + Ея.о., где  Е0  и  Е – энергии нейтрона до и после столкновения,  Ея.о. – энергия  ядра отдачи. При этом максимальная энергия передается ядру при «лобовом» ударе, когда нейтрон отскакивает назад с энергией E=E0A−1A+12,  а ядро отдачи улетает вперед с энергией E04AA+12, где А – массовое число ядра, с которым столкнулся нейтрон. Наибольшую энергию нейтрон теряет при столкновении с протоном (А = 1):  в этом случае Е = 0, т.е. нейтрон останавливается, а протон, получив всю его энергию, улетает вперед. Нечто похожее можно наблюдать при столкновении шаров при игре в бильярд. При не лобовом ударе нейтрон теряет лишь часть своей энергии, но всё равно, чем меньше масса ядра, тем большую долю энергии  теряет нейтрон при рассеянии, а при столкновении с очень тяжелым ядром (А>>1)  Е ≈ Е0,  т.е. нейтрон отскакивает от ядра, как от стенки, почти не потеряв энергии.

При неупругом рассеянии часть энергии нейтрона расходуется на возбуждение одного из уровней ядра, поэтому кинетическая энергия частиц не сохраняется, и нейтрон теряет значительно большую долю энергии, чем при упругом столкновении. Рассмотрим в качестве примера столкновение нейтрона с энергией 1 МэВ с ядром железа-56. Если рассеяние будет упругим, то даже при лобовом столкновении, когда потеря энергии максимальна, энергия нейтрона после столкновения будет равна  0,93 МэВ, т.е. он потеряет всего 7 % энергии, тогда как при неупругом рассеянии с возбуждением первого уровня ядра железа с энергией возбуждения 0,83 МэВ энергия нейтрона после столкновения окажется равной всего лишь 0,17 МэВ, т.е. он потеряет 83 % энергии. Очевидно, что неупругое рассеяние может происходить лишь при энергиях нейтронов выше первого возбужденного уровня ядер среды. При энергии нейтронов ниже этого уровня, нейтроны могут испытывать только упругое рассеяние. Как отмечалось выше, переход ядер из возбужденных состояний в основные происходит путем испускания гамма-квантов, поэтому неупругое рассеяние нейтронов всегда сопровождается гамма-излучением.

Неупругое рассеяние в реакторе играет огромную роль поскольку топливная загрузка в нем состоит , в основном из ядер 238U, которые имеют сильные уровни неупругого рассеяния начиная с энергии 46 кэВ и выше.

Замедление нейтронов. При различных ядерных реакциях, в том числе и при делении ядер, возникают быстрые нейтроны с энергиями, как правило, от сотен кэВ до нескольких МэВ. Но для ядерных реакторов, работающих на тепловых нейтронах, энергии нейтронов должны быть меньше 1 эВ. Для получения нейтронов со столь малыми энергиями, первичные быстрые нейтроны приходится замедлять. С этой целью источники быстрых нейтронов, в том числе и блочки из делящихся материалов, помещают в среды из легких материалов, таких, как обычная вода, тяжелая вода, бериллий или углерод (графит). Такие вещества называются замедлителями. Сталкиваясь с ядрами замедлителя, нейтроны рассеиваются на них и передают им при этом часть своей энергии. Поэтому от столкновения к столкновению энергия нейтрона постепенно снижается, пока нейтрон не достигнет тепловой области. Этот процесс постепенного снижения энергии нейтронов в результате многократных столкновений с ядрами замедлителя и называется процессом замедления нейтронов. Количественно процесс замедления нейтронов характеризуется т.н. длиной замедления Ls, которая равняется среднему расстоянию от точки рождения нейтрона до точки, в которой он становится тепловым. Значения  Ls  для различных замедлителей приведены в табл.1.8.

Для реакторной технологии важно, что при замедлении в чистом замедлителе формируется т.н. спектр Ферми  Фф(Е)  Const/E , такую же асимптотическую форму он имеет и в реакторе в присутствии поглощающих (топливных и других) материалов. При этом поглощение во всей области замедления (от 1эВ до примерно 0.5 МэВ) определяется т.н. резонансным интегралом поглощения на этом спектре :

IaU=  aU(E)*dE/E

### 1.2.4. Диффузия  нейтронов в средах

Для описания некоторых важных закономерностей процесса диффузии в реакторах введем и уточним некоторые определения. Определим плотность потока нейтронов Ф, чаще называемую «потоком» как число нейтронов, пересекающих сферическую поверхность 1 см.2 в секунду, таким образом размерность потока будет 1/(см2 *с). Ранее мы уже определили микроскопическое сечение реакции типа «» изотопа «i» i как площадь взаимодействия одного ядра в барнах. Теперь определим т.н. макроскопическое сечение реакции типа «» изотопа «i» как сечение взаимодействия всех ядер «i» , находящихся в 1 см3 вещества  i.

Эти два сечения связаны между собой величиной т.н. «ядерной плотности» или плотности ядер , которая характеризует количество молекул (или ядер) в 1 см3 вещества.

 = NA* / 

где:

NA – число Авогадро (равное 0.6023*1024 молекул/гмоль);

- физическая плотность любого сложного вещества (г/см3);

- молекулярный вес вещества (г/гмоль).

Тогда связь между микроскопическим и макроскопическим сечением можно записать как :

 i  = i *i

При этом плотности ядер данного изотопа i  будут связаны с плотностью молекул  через число атомов данного вида «i» в молекуле вещества.

Наконец, единственной величиной, которая может быть реально измерена в ядерных реакциях ( в том числе в дозиметрических приборах, камерах деления, реализуется внутри реактора) является скорость реакции данного типа « » для выбранного изотопа «i» Ai :

Ai  = Ф*  i

Эта величина измеряется в единицах количества реакций в 1 см3  в секунду ( 1/(см3*с) ). При этом для процесса деления существует важная связь количества делений и выделяемой при этом мощности  1Вт=3.3 *1010 дел/с.

Диффузия тепловых нейтронов. Когда энергия нейтронов снизится до энергий, характерных для энергий теплового движения атомов среды, нейтроны приходят в равновесие с этими атомами. Теперь при столкновении с атомом среды нейтрон может не только передать ему часть своей энергии, но и получить порцию энергии. В результате нейтрон продолжает двигаться в среде, но теперь его энергия от столкновения к столкновению может не только уменьшаться, но и увеличиваться, колеблясь около некоторого среднего значения, зависящего от температуры среды. Для комнатной температуры такое среднее значение энергии составляет примерно 0,04 эВ. Нейтрон, пришедший в тепловое равновесие со средой, называется тепловым нейтроном, а движение тепловых нейтронов с постоянной в среднем скоростью – диффузией тепловых нейтронов. Аналогично процессу замедления, процесс диффузии характеризуется длиной диффузии Ld, которая равняется среднему расстоянию от точки, где нейтрон стал тепловым, до точки, где он прекратил свое свободное существование в результате поглощения каким-нибудь встречным ядром (см. табл.1.8).

Таблица 1.8. Длины замедления и диффузии нейтронов в различных веществах

| Вещество | Длина замедления Ls (см) | Длина диффузии Ld (см) |
| --- | --- | --- |
| Вода | 5,3 | 2,8 |
| Тяжелая вода | 10,4 | 116 |
| Бериллий | 8,9 | 20,8 |
| Графит | 17,7 | 53,8 |

Процессы замедления и диффузии нейтронов иллюстрирует рис. 1.4

Рис. 1.4. Иллюстрация процессов замедления и диффузии нейтронов в веществе.

Диффузия нейтронов, так же как и диффузия других веществ в жидких и газообразных средах описывается универсальным законом Фика, который связывает диффузионный ток JD c плотностью частиц N или потоком через коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом диффузии D:

JD=  -D*grad(N) = -D* (N)

Распространение нейтронов в модели диффузии(правда, при выполнении целого ряда допущений) хорошо описывается математическими функциями. Для неразмножающих сред с источником (что соответствует подкритическому реактору) в простейшем случае это экспоненты:

Ф(z)= С1 exp(+z/ Ld  )+ С1* exp(-z/ Ld  )

Какими будут функции для размножающих сред будет показано в следующей главе.

## Литература к Гл.1.

- Широков Ю.М., Юдин Н.П.,Ядерная физика, М., Наука, 1980.

- Фрауэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. М., Мир, 1979.

- Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика, М.,Атомиздат, 1974.

- Абрамов А.И.,Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики М.,Атомиздат, 1982.

- Климов А.Н.Ядерная физика и ядерные реакторы М. Энергоатомиздат, 1985.

# Предметный указатель

А

Альфа-распад	9

Атом	1

Атомное ядро	1

Б

Бета-распад	10

В

Вторичные нейтроны деления	29

Г

Гамма-излучение	12

Д

Деление атомных ядер	22

Диффузия  нейтронов	34

Диффузия тепловых нейтронов	35

З

закон радиоактивного распада	7

Замедление нейтронов	33

запаздывающие нейтроны	30

И

изобар	2

изотоп	2

Р

Радиационный захват нейтронов	19

С

сечение ядерной реакции	16

Э

Энергия связи ядра	4

Я

Ядерные реакции	14

Содержание .

Часть I. Основы физических процессов в ядерных реакторах	1

Глава 1.Основы ядерной и нейтронной физики	1

1.1.	Основы ядерной физики.	1

1.1.1. Строение атома.	1

1.1.2. Строение и свойства атомного ядра	1

1.1.3. Радиоактивный распад	7

1.1.4. Особенности различных видов радиоактивного распада	9

1.5. Ядерные реакции	14

1.1.6. Особенности ядерных реакций разных типов	16

1.2. Основы нейтронной физики	18

1.2.1. Свойства нейтронов	18

1.2.2.   Деление атомных ядер	22

1.2.3. Замедление  нейтронов в средах	32

1.2.4. Диффузия  нейтронов в средах	34

Литература к Гл.1.	37

Предметный указатель	38